## Giano sosp HF
|  | lunghezza |  | flusso | n. barrette per lato | dir+ind | flusso totale [lm] | fotometria | W al m | effettivo
Giano 100 | opale | 1000mm | XM006 | 1520 | 2 | 2 | 6080 | 3274
Giano 100 | opale | 1000mm | HF | 1200 | 1 | 2 | 2400 | 1292.3684 | 10 | 22
Giano 200 | opale | 2000mm | HF | 1200 | 2 | 2 | 4800 | 2584.7368 | 10 | 44
Giano 300 | opale | 3000mm | HF | 1200 | 3 | 2 | 7200 | 3877.1053 | 10 | 66
Giano 50 | opale | 500mm | HF | 1200 | 1 | 1 | 1200 | 646.1842 | 10 | 11

## Giano sosp HD
|  | lunghezza |  | flusso | n. barrette per lato | dir+ind | flusso totale [lm] | fotometria | W al m | effettivo
Giano 100 | opale | 1000mm | XM006 | 1520 | 2 | 2 | 6080 | 3274
Giano 100 | opale | 1000mm | HD | 1964 | 1 | 2 | 3928 | 2115.1763 | 17 | 37.4
Giano 200 | opale | 2000mm | HD | 1964 | 2 | 2 | 7856 | 4230.3526 | 17 | 74.8
Giano 300 | opale | 3000mm | HD | 1964 | 3 | 2 | 11784 | 6345.5289 | 17 | 112.2
Giano 50 | opale | 500mm | HD | 1964 | 1 | 1 | 1964 | 1057.5882 | 17 | 18.7
|  | lunghezza |  | flusso | n. barrette per lato | dir+ind | flusso totale [lm] | fotometria | W al m | effettivo
Giano 100 | prismato | 1000mm | XM002 | 1520 | 2 | 2 | 6080 | 3680
Giano 100 | prismato | 1000mm | HD | 1964 | 1 | 2 | 3928 | 2377.4737 | 17 | 37.4
Giano 200 | prismato | 2000mm | HD | 1964 | 2 | 2 | 7856 | 4754.9474 | 17 | 74.8
Giano 300 | prismato | 3000mm | HD | 1964 | 3 | 2 | 11784 | 7132.4211 | 17 | 112.2
Giano 50 | prismato | 500mm | HD | 1964 | 1 | 1 | 1964 | 1188.7368 | 17 | 18.7

## Giano wall XM006
|  | lunghezza |  | flusso | n. barrette per lato | dir+ind | totale [lm] | fotometria
Giano 25 | opale | 250mm | XM002 | 1520 | 0.5 | 2 | 1520 | 818
Giano 25 | opale | 269mm | XM006 | 1140 | 0.5 | 2 | 1140 | 613.5
|  | lunghezza |  | flusso | n. barrette per lato | dir+ind | totale [lm] | fotometria
Giano 50 | opale | 500mm | XM002 | 1520 | 1 | 2 | 3040 | 1637
Giano 50 | opale | 500mm | XM006 | 1140 | 1 | 2 | 2280 | 1227.75
|  | lunghezza |  | flusso | n. barrette per lato | dir+ind | totale [lm] | fotometria
Giano 100 | opale | 1000mm | XM002 | 1520 | 2 | 2 | 6080 | 3274
Giano 100 | opale | 1000mm | XM006 | 1140 | 2 | 2 | 4560 | 2455.5
|  | lunghezza |  | flusso | n. barrette per lato | dir+ind | totale [lm] | fotometria
Giano 150 | opale | 1500mm | XM002 | 1520 | 3 | 2 | 9120 | 4910
Giano 150 | opale | 1500mm | XM006 | 1140 | 3 | 2 | 6840 | 3682.5 | 13680 | 7365

## Giano sosp XM006
|  | lunghezza |  | flusso | n. barrette per lato | dir+ind | totale [lm] | fotometria
Giano 150 | prismato | 1500mm | XM002 | 1520 | 3 | 2 | 9120 | 5521
Giano 150 | prismato | 1500mm | XM006 | 1140 | 3 | 2 | 6840 | 4140.75
|  | lunghezza |  | flusso | n. barrette per lato | dir+ind | totale [lm] | fotometria
Giano 200 | prismato | 2000mm | XM002 | 1520 | 4 | 2 | 12160 | 7361
Giano 200 | prismato | 2000mm | XM006 | 1140 | 4 | 2 | 9120 | 5520.75
|  | lunghezza |  | flusso | n. barrette per lato | dir+ind | totale [lm] | fotometria
Giano 150 | opale | 1500mm | XM002 | 1520 | 3 | 2 | 9120 | 4910
Giano 150 | opale | 1500mm | XM006 | 1140 | 3 | 2 | 6840 | 3682.5
|  | lunghezza |  | flusso | n. barrette per lato | dir+ind | totale [lm] | fotometria
Giano 200 | opale | 2000mm | XM002 | 1520 | 4 | 2 | 12160 | 6548
Giano 200 | opale | 2000mm | XM006 | 1140 | 4 | 2 | 9120 | 4911 | 8.6 | 75.68
|  | lunghezza |  | flusso | n. barrette per lato | dir+ind | totale [lm] | fotometria
Giano 100 | prismato | 1000mm | XM002 | 1520 | 2 | 2 | 6080 | 3680
Giano 100 | prismato | 1000mm | XM006 | 1140 | 2 | 2 | 4560 | 2760
|  | lunghezza |  | flusso | n. barrette per lato | dir+ind | totale [lm] | fotometria
Giano 100 | opale | 1000mm | XM002 | 1520 | 2 | 2 | 6080 | 3274
Giano 100 | opale | 1000mm | XM006 | 1140 | 2 | 2 | 4560 | 2455.5 | 8.6 | 37.84
|  | lunghezza |  | flusso | n. barrette per lato | dir+ind | totale [lm] | fotometria
Giano 150 | opale | 1500mm | XM002 | 1520 | 3 | 1 | 4560 | 3028
Giano 150 | opale | 1500mm | XM006 | 1140 | 3 | 1 | 3420 | 2271
|  | lunghezza |  | flusso | n. barrette per lato | dir+ind | totale [lm] | fotometria | W al m | effettivo
Giano 50 | opale | 500mm | XM006 | 1140 | 1 | 2 | 2280 | 1227.75 | 8.6 | 18.92
Giano 300 | opale | 500mm | XM006 | 1140 | 6 | 2 | 13680 |  | 8.6 | 113.52